## Sheet0
Zkratka metody analýzy | Název metody analýzy
AAS | atomová absorpční spektrometrie
AFS | nízkoteplotní plynová atomová fluorescenční spektrometrie
AMA | Atomová absopční spektrofotometrie AMA na stanovení Hg
APRESS | měření atmosférického tlaku
ATN | optické zeslabení
CAP | kapacitní čidlo
CLM | coulometrie
CPC | kondenční čítač částic
EHMR | Ehmertova metoda
ELMAG | elektromagnetická metoda
FIA-BERTH | Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce
FUCEL | el. palivový článek
GC-FID | plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí
GC-MS | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)
GC-MS/PUF | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze plynná fáze (PUF)
GC-MS/Q+P | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / suma (QUARTZ+PUF)
GC-MS/QUA | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze aerosol (QUARTZ)
GC-PID | plynová chromatografie s fotoionizační detekcí
GC-VOC | plynová chromatografie - těkavé org. látky
GRIES | spektrofotometrie se sulfanilamidem a NEDA (Griessova reakce)
GRV | gravimetrie
GRV-TK | gravimetrie - tězké kovy
GUAJA | guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie
HAIR | vlasový vlhkoměr
HD_FID | Tepelný rozklad _ FID
HD_NDIR | Tepelný rozklad_NDIR
HPLC | vysokotlaká kapalinová chromatografie
HPLC-FL | kapalinová chromatografie s fluorescenčním detektorem
HRGC-HRMS | GC-MS s vysokým rozlišením a využitím izotopového zřeďování
CHLM | chemiluminiscence
IC | iontová chromatografie
ICP-AES | atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
ICP-MS | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
ICP-OES | optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
IRABS | IR-korel. absorpční spektrometrie
ISE-I. | iont. selektivní elektroda
ISE-II. | iont. selektivní elektroda
ITP | izotachoforéza
MAAP | absoprpční fotometrie typ Multi-Angle
MSZ | mikrovlnný senzor
OCEC | meření elementárního a organického uhlíku
OPEL | optoelekronická metoda
OPTO-RADIO | optoradiometrická metoda
PD | pasivní dosimetr
PLRG | polarografie
PTM | potenciometrie
PT100 | odporová metoda
RAD | dosimetr
RADIO | radiometrie - absorpce beta záření
RAIN | automatický srážkoměr
RFL | reflektometrie
SKIN | živočišná blána
SMA-BERTH | Spektrofotometrie, SMA-BERTH
SMPS | skenování počtu částic na základě jejich pohyblivosti
SP-H2S | spektrofotometrie pro H2S
TDM | metoda teplotní diference
TEOM | oscilační mikrováhy (TEOM)
THOR | thorinová spektrofotometrie
TLAM | spektrofotometrie-trietanolaminová metoda
TRB | turbidimetrie
U-SONIC | ultrazvukový anemometr
UVABS | UV-absorpce
UVFL | UV-fluorescence
WGAE | spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)
x | neurčeno
XRF | rtg-fluorescence