## Sheet0
Číslo přístroje | Typ přístroje | Veličiny | Název přístroje
0 | M | unknown | neurčeno
1 | M | SO2 | odběr záchytem do roztoku (metoda West-Geake)
2 | M | SO2 | neregulovaný odběr se záchytem SO2 na filtr
3 | M | SO2, PM2,5 | regulovaný odběr záchytem na filtr
4 | M | SO2, NO2 | Radiello, pasivní dozimetr
5 | M | NO2, NOx | odběr záchytem do roztoku (guajakolová metoda)
6 | M | TSP | neregulovaný odběr záchytem TSP na filtr
7 | M | PM10, PM2.5 | Sven Leckel, SEQ 47/50
8 | M | PM10, PM2.5 | Sven Leckel, MVS6
9 | M | PM10, PM2.5 | Thermo ESM Andersen, FH 95 SEQ
10 | M | PM10, PM2.5, PAH | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF
11 | M | PM10, PM2.5, PAH | MCZ, PNS-LVS 16 SEQ
12 | M | PM10 | Digitel Elektronik, DHA-80
13 | M | O3, SO2, NO2 | Ogawa, pasivní dozimetr
16 | M | benzene | Pasivní dozimetr
17 | A | SO2 | Thermo Environmental Instruments (TEI), M43
18 | A | NO, NO2, NOx | Thermo Environmental Instruments (TEI), M42
19 | A | NO, NO2, NOx | Environnement SA, AC 32M
20 | A | CO | Thermo Environmental Instruments (TEI), M48
21 | A | CO | Environnement SA, AC 11M
22 | A | O3 | Thermo Environmental Instruments (TEI), M49
23 | A | O3 | Environnement SA, AC 41M
24 | A | TSP, PM10 | Verewa, F703
25 | A | PM10, PM2,5 | Environnement SA, MP101M
26 | A | PM10, PM2.5 | Thermo ESM Andersen, FH 62 I-R
27 | A | PM10, PM2.5, PM1 | Grimm Aerosol Technik, #180
28 | A | BTX | Syntech Spectras, GC855
29 | A | BTX | Chrompack, CP 7001
30 | A | BTX | Environnement SA, VOC71M
31 | A | Hg | Tekran, 2537 A
32 | A | Hg | OPSIS AB, Hg200
33 | A | NH3 | Thermo Environmental Instruments (TEI), M17
34 | A | WV, WD | Vaisala-WAA25, WAW15,WAT12
35 | A | WV, WD | WindSonic-Gill Instruments Ltd.
36 | A | WV, WD | Windobserver (pro nízkou teplotu)-Gill Instruments Ltd.
37 | A | WV, WD, p | Young model 05103, 61002
38 | A | WV, WD | TM, W2t nebo WS 12-H
39 | A | WV, WD | Observator instruments B.V., OMC 160
40 | A | T2m | TM, PT 420
41 | A | T2m, h | Commet Systém, NH 421
42 | A | T2m, h | Observator instruments B.V., OMC 412
43 | A | GLRD | TM, SG 420
44 | A | GLRD | Observator instruments B.V., OMC 604
45 | A | h | TM, HS 420
46 | A | p | ENVItech Bohemia, TS420
47 | A | radioactivity | Bauelex s.r.o., Mikro-Gama LB 111
48 | A | rain | ENVItech Bohemia, NTM400
49 | A | rain | ENVItech Bohemia, PTM250
50 | M | PM10,PM2.5 | VAPS model URG-3000K
51 | M | PM10 | Partisol Sequential Air Sampler model 2025
52 | A | NBV, NMV, NSV | SICK
53 | A | SO2 | API100
54 | A | NO, NO2, NOx | API200
57 | A | CO | MLU MONITOR LABS, ML 9830
58 | A | F0025,F0028,F0030,F0035,F0040,F0045,F0050,F0058,F0065,F0070,F0080,F0100,F0130 | Grimm Aerosol Technik #190
59 | M | VOC | Chrompack CP 9000
60 | A | T2m, h | Thies Clima KRC 3/5 - b24
61 | A | CO | APMA 370, HORIBA APMA370
62 | A | PM10, PM2,5 | SHARP 5030
63 | A | SO2 | APSA 370, HORIBA APSA 370
65 | A | NO, NO2, NOx | APNA 370, HORIBA APNA 370
66 | A | NBV-in, NBV-out, NBV-s, NEBV-in, NEBV-out, NHV-in, NHV-out, NHV-s, NSV-in, NSV-o | mikrovlnný radar
67 | A | PM2,5 | BAM 1020 -Met One Instruments
68 | A | SO2 | Environnement AF 21M
69 | A | NO, NO2, NOx | Environnement AC 31M
70 | A | SO2 | Environnement AF 22M
72 | A | CO | Environnement SA, AC 12M
73 | A | BZN, TLN | AMA Instrumennts GC 5000 BTX
74 | A | h, T2m | Comet system s.r.o., T3313
75 | A | h, T2m | Comet system s.r.o., T3319
76 | A | BC | Thermo Scientific 5012 MAAP
77 | A | EC,OC | Sunset Laboratory M4
78 | A | BZN | Synspec Alpha 400
79 | A | Hg | Tekran 2537B
80 | A | Wv,Wd | Metek USA-1 AH, Observator OMC 160,Thies Clima
81 | A | p | Lastem DQA 201, Observator OMC 506, Theodor Fridrichs & Co., Thies Clima
82 | A | T, h | DeltaOHM, Lastem DMA 580, Observator OMC 402, Thies Clima
83 | A | RAIN | Lastem DQA 031
84 | A | GLRD | Lastem DPA 521, DPA 553
85 | A | UVB | Lastem DPA 521
86 | A | T, h | HMP 155, radiační kryt DTR503-Vaisala
91 | A | PM1 | TEOM 5012
92 | A | F10, F20, F30, F50, F70, F100, F200, UFP1-8 | SMPS-Tropos + CPC - TSI 3772
93 | A | SO2 | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T100
94 | A | NO, NO2, NOx | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T200
95 | A | CO | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T300
96 | A | O3 | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T400
97 | A | T, h | Thies HTT Compact
14 | A | SO2 | Coullograf PW 9700
15 | A | SO2 | Kovoslužba coulograf
56 | M | PAHs | Andersen PS1
64 | M | VOC | NILU vzorkovač
55 | M | PM10,PM2,5, PAH, TK | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený
87 | M | BZN | NPL02 - vzorkovač ovzduší s kontrolovaným průtokem
88 | A | PM10, PM2,5, PM1 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu
71 | M | měření VOC | Agilent Technologies 7890A
89 | A | F0025,F0028,F0030,F0035,F0040,F0045,F0050,F0058,F0065,F0070,F0080,F0100,F0130 | Grimm Aerosol Technik #365
90 | A | WV, WD | FT 702
98 | A | PM1, PM2,5, PM10 | Horiba APDA 372
99 | A | p, h, T2m | Thies PT 103
100 | A | GLRD | RS - 81
101 | A | F10T, F20T, F30T, F50T, F70T, F100T, F200T | TD+SMPS-Tropos + TD + CPC - TSI 3772
102 | M | BC | Magee Scientific AE31
103 | A | H2S | T100+interní konvertor H2S
104 | A | TRS | T102+externí konvertor TRS
105 | A | NO, NO2, NOx | APNA 350E, HORIBA APNA 350E
106 | A | SO2 | APSA 350E, HORIBA APSA 350E
107 | A | CO | APMA 350E, HORIBA APMA 350E
108 | A | O3 | APOA350E, HORIBA APOA 350E
109 | A | PM10 | TEOM 1400
110 | A | NO, NO2 NOx | MLU MONITOR LABS, ML 9841
111 | A | BZN, TLN | Syntech Spectras 955
112 | A | WD, WV, WDm, WVm, veličiny METEK | uSonic-3 Scientific 3D Ultrasonic Anamometer
113 | A | GLDR | Kipp&Zonnen CMP6
114 | A | h,T | Thies 1.1005.54.000
115 | A | p | Vaisala PTB110
116 | A | SO2 | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T100U
117 | A | NO, NO2, NOx | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T200UP
118 | A | NO, NO2, NOx+O3 | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T204
119 | A | RAD_A, RAD_B, RAD_C | NuDET EGM-02-OVP
120 | A | HgO | PSA 10.525
121 | A | WD, WV | Thies ULTRASONIC 2D
122 | A | h, T2m | COMET system s.r.o. T7511
123 | A | T, h | COMET T3100
124 | A | p | ENVItech ETBar
125 | A | WV, WD | WindSonic Option 1, GILL Instruments
126 | A | NO, NO2, NOx | Horiba APNA370
127 | A | O3 | Environement SA,O342e
128 | M | PAH | Digitel FH77
129 | A | O3 | APOA 370, HORIBA APOA 370
130 | M | F_007_010 - F_200_800 | SMPS-TSI 3082 + CPC TSI 3750(7,23-470nm)
131 | A | Ptot | CPC TSI 3750
132 | A | BC370, BC430, BC470, BC520, BC565, BC590, BC660, BC700, BC880,BC950 | Met One BC 1054
133 | A | SO2 | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T100U
134 | A | NO, NO2, NOx | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T200U
135 | A | WV, WD, h, T2m | kombinované meteočidlo ( WS600-UMB )
136 | M | POPS | Digital Elektronik DHA-77
137 | M | BC370, BC470, BC520, BC590, BC660, BC880, BC950 | Magee Scientific AE33
138 | M | TK | Monitor prachových částic PM162M
139 | A | PM10, PM2,5 | OPC Monitor - multikanálový optický počítač částič
140 | A | PAH | Baghirra Hi 30 AUTO
141 | M | PM10, PM2,5, TK | Sampler PM10, PM2,5 Baghirra
142 | M | VOC | Sampler VOC07 Baghirra
143 | A | T, h | snímač teploty a vlhkosti T3113D
144 | A | T, h | snímač teploty a vlhkosti Thies 114A
145 | M | VOC | AirCheck TOUCH Sample Pump
146 | M | VOC | čerpadlo Bravo M2
147 | A | NO, NO2, NOx | ENVEA Inc. AC 32e
148 | A | h, T | COMET T3100D
149 | A | O3 | ENVEA Inc., O342e
150 | M | PAH | SAM50, BAGHIRRA, s.r.o.
151 | A | CO | ENVEA Inc.,AC 11M
152 | A | PM10 | FAG APDA 351E
153 | M | měření VOC | Agilent Technologies 7890B
154 | A | NO, NO2, NOX | HORIBA APNA 350
155 | M | F_007_010 - F_200_800 | SMPS-TSI 3082 + CPC TSI 3750(10,2-542)
156 | A | NO, NO2, NOx | ENVEA Inc. AC32M
157 | A | p | Setra Systems 270
158 | A | O3 | Environement SA,O341M
159 | M | UFP1-8 | SMPS-TSI 3082 + CPC-TSI3750 (10-540 nm)